## hesap
Madde adı | Sınır değer (mg/m3) | Tüpün ön kısmındaki sorbent kütlesi (mg)*** | Kullanılan çözücü hacmi (ml) (TS ISO 16200-1 metoduna göre her 100 mg sorbent kütlesi için 1 ml çözücü kullanılır) | Kalibrasyon eğrisinin en üst noktası (µg/ml)*** | Tespit edebileceğim en yüksek kütle (mg) | Tam sınır değerde bir hava konsantradsyonunda tespit edilebileceğim en yüksek kütleyi aşmamak için alabileceğim en yüksek hava hacimi (lt) | Kullanılan akış hızı (metodun ve pompanın getirdiği kısıtlara göre seçilir) (lt/dk)*** | Bu akış hızı ile tek bir tüpe en çok kaç dk. Numue alabilirim?*
Buatnon | 600 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 3.3333 | 0.1 | 33.3333
Uçucu organik bileşiklerin analizindeki amaç, tüp içerisinde tutulmuş olan kirletici (analit) kütlesini bulmaktır. Bunu yapmak için tüpün içeriği bir çözücü (genellikle CS2) içerisinde çözülmektedir. Dolayısıyla cihazımıza enjekte ettiğimiz sıvı, çözücü ve aradığımız kirletici maddeden oluşan bir çözelti olur. Bu çözeltinin derişimi, kalibrasyon eğrimizin en üst noktasındaki çözeltimizin derişimini aşmamalıdır. Aksi takdirde elde ettiğimiz sonuçların doğruluğu büyük oranda kaybolacaktır.
Yukarıdaki hesap tablosunda, önce kalibrasyon eğrisinin en üst noktasına göre sağlıklı olarak tespit edilebilecek en yüksek kirletici kütlesi hesaplanmaktadır. Daha sonra tam sınır değerde kirletici içeren bir havadan numune alındığı varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre, hava akış hızı da dikkate alınarak, tüpümüze kaç dakika sonra tespit edebileceğimiz maksimum kirletici kütlesinin dolacağı hesaplanmıştır. Bu süreyi aştığımızda tüpteki kirletici kütlesi tespit edebileceğimiz kütlenin üstüne çıkmaktadır. Bu süreler aşılmadığı sürece sınır değerde kirletici içeren bir havadan aldığımız numuneyi istenen doğrulukta analiz etmek mümkün olacaktır. İş yerlerine gitmeden önce yapılacak numune alma süresi ve tüp sayısı planlanmasına dair örnek bir çalışma için "örnek" sekmesine bakınız.
* Önemli not: Burada tek bir tüp ile numune alabileceğimiz en çok süre hesaplanmıştır. Bu sürenin TS EN 689'a göre 8 saatlik maruziyeti temsil etmeye yetmediği durumlarda tüp sayısı artırılmalıdır (gün içerisinde birden çok numune alınmalıdır).
***Önemli not: Buradaki sayılar temsili olup laboratuvarınızdaki duruma göre kendi gerçek verilerinizi yazmanız gerekmektedir.

## örnek
Madde adı | Sınır değer (mg/m3) | Tüpün ön kısmındaki sorbent kütlesi (mg)*** | Kullanılan çözücü hacmi (ml) (TS ISO 16200-1 metoduna göre her 100 mg sorbent kütlesi için 1 ml çözücü kullanılır) | Kalibrasyon eğrisinin en üst noktası (µg/ml)*** | Tespit edebileceğim en yüksek kütle (mg) | Tam sınır değerde bir hava konsantradsyonunda tespit edilebileceğim en yüksek kütleyi aşmamak için alabileceğim en yüksek hava hacimi (lt) | Kullanılan akış hızı (metodun ve pompanın getirdiği kısıtlara göre seçilir) (lt/dk)*** | Bu akış hızı ile tek bir tüpe en çok kaç dk. Numue alabilirim?* | 8 saat numune almak gerekiyorsa kaç tüp kullanılır?**
Buatnon | 600 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 3.3333 | 0.1 | 34 | 19
Etil benzen | 442 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 4.5249 | 0.1 | 46 | 14
n-hekzan | 72 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 27.7778 | 0.1 | 278 | 3
Kümen | 100 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 20 | 0.1 | 200 | 4
Metanol | 260 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 7.6923 | 0.1 | 77 | 9
Siklohekzan | 700 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 2.8571 | 0.1 | 29 | 23
Aseton | 1210 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 1.6529 | 0.1 | 17 | 38
n-heptan | 2085 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 0.95923 | 0.1 | 10 | 64
Dietileter | 308 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 6.4935 | 0.1 | 65 | 10
Toluen | 192 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 10.4167 | 0.1 | 105 | 7
Kloroetan | 268 | 100 | 1 | 2000 | 2 | 7.4627 | 0.1 | 75 | 9
n-heptan (yeniden) | 2085 | 400 | 4 | 3000 | 12 | 5.7554 | 0.05 | 116 | 6
Aseton (yeniden) | 1210 | 400 | 4 | 3000 | 12 | 9.9174 | 0.05 | 199 | 4
Siklohekzan (yeniden) | 700 | 400 | 4 | 3000 | 12 | 17.1429 | 0.05 | 343 | 2
Yukarıdaki gibi 11 kirletici içeren bir karışım (mix) ile kalibrasyonlarımız yapılmış olsun. Bu karışımdaki tüm kirleticileri ölçmek istiyorsak en çok 10 dakika numune alabiliyoruz. Ancak, iş yerine gitmeden önce aldığımız malzeme bilgi formlarına ve proses bilgilerine göre iş yeri havasında n-heptan bulunmayacağı kesin ise 17 dakika numune almamız mümkün oluyor. İş yeri havasında aseton bulunmayacağı da kesin ise 29 dakika numune almamız mümkün oluyor (siklohekzan'a göre).
Bununla birlikte, eğer bu maddeleri ölçmemiz gerekiyorsa ve süre pratikte yetersiz geliyorsa ya da kullanacağımız tüp sayısı çok fazla ise:
*daha büyük tüp kullanma ve/veya
*kalibrasyon eğrisini genişletme ve/veya
*akış hızını düşürme
yoluna gidilebilir.
En az süre öngörülen 3 kirletici için 400 mg'lık tüplerle, daha düşük akış hızı ile ve daha derişik kalibrasyon çözeltisi ile yeniden hesaplama yapılmıştır.
* Önemli not: Burada tek bir tüp ile numune alabileceğimiz en çok süre hesaplanmıştır. Bu sürenin TS EN 689'a göre 8 saatlik maruziyeti temsil etmeye yetmediği durumlarda tüp sayısı artırılmalıdır (gün içerisinde birden çok numune alınmalıdır).
Örnek tüp sayısı hesaplamasında (J kolonunda) zamana göre maruziyetin çok değişken olduğu ve 8 saat numune almak zorunda olduğumuz bir durum için tüp sayısı hesaplanmıştır. Burada görüldüğü gibi, ilk durumda 64 tüple örneklenmesi gereken n-heptan parametresi, önlemler alındıktan sonra 6 tüple örneklenebilmektedir. Böylece sahada uygulanabilir bir tüp sayısı elde edilmiş olur.
**Önemli not: Kullanılan tüp sayısı ile numune alma süresi çarpıldığında toplam numune alma süresi 8 saati geçiyor olabilir. Bu durumda son tüpe numune alma işlemi, toplamda 8 saatlik numune alma süresi dolduğunda durdurulur. Böylece 8 saatten daha uzun süre numune alınması engellenmiş olur.
***Önemli not: Buradaki sayılar temsili olup laboratuvarınızdaki duruma göre kendi gerçek verilerinizi yazmanız gerekmektedir.