**T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI**

**ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi (İSDEP)**

**(Hibe No: TF0A5478)**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOT 1** | **100 kVA GÜCÜNDE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) VE TESİSAT İŞLERİ** |
| **LOT 2** | **10 kVA GÜCÜNDE MODÜLER RACK TİPİ PARALEL YEDEKLİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK)** |
| **LOT 3** | **50 kVA STANDBY ÇIKIŞ GÜCÜNDE OTOMATİK VE SES İZOLASYON KABİNLİ DİZEL JENERATÖR GRUBU** |

**İhale Kayıt No: FRIT-MOLSS-WB-M-04-03**

**AÇIKLAMA NOTU 01**

**SORULAR & CEVAPLAR**

|  |
| --- |
| **Soru 1: USD döviz cinsinde düzenlenen faturaların İdare’ce ödemesi USD olarak mı yapılacaktır?**  **Cevap 1:** İdare’ce yapılacak ödemeler sözleşme para birimi cinsinde yapılacaktır. Teklif Vermeye Davet dokümanı, Temin ve Kayıt Şartları Madde 9’da belirtildiği üzere, “*Ödeme, Satıcı’nın düzenleyeceği sözleşme para birimi cinsinde düzenlenmiş satış faturasının Finans Birimince uygun bulunması sonrası, malların Muayene ve Kabul Tutanağı ile birlikte aslının İdare’ye sunulmasını takiben en geç 15 (onbeş) gün içinde Satıcı’nın banka hesabına yapılacaktır.*”  **Soru 2: UPS Tesisat Projesinde belirtilen Ana Besleme Kablosu ve Tali Pano Besleme Kablolarının döşenmesi bu ihale kapsamına dahil midir?**  **Cevap 2:** İhale 3 (üç) sözleşme paketine (Lot) ayrılmıştır. Lot 1: 100 kVA Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ve Tesisat İşleri kapsamında; UPS Tesisat Projesinde belirtilen tüm panolar (transfer panosu dahil), tali panolar ve tüm çizili kabloların (UPS Tesisat Projesinde üzerinde belirtilen özellikte) tedariki, montajı, teknik şartnamede belirtilen testleri ve kesintisiz güç kaynağı ile birlikte tesisatın İdare'ye çalışır halde teslim edilmesi dahildir.  **Soru 3: Tesisat Projesinde belirtilen Priz Tesisatlarının Yenilmesi bu ihale kapsamında mı değerlendirilecektir. Jeneratör kablosunun da aynı şekilde yenilenmesi bu ihale kapsamında yüklenicinin uhdesinde midir?**  **Cevap 3:** Tesisat Projesinde belirtilen tüm prizlerin yenilenmesi Lot 1: 100 kVA Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ve Tesisat İşleri kapsamındadır. Lot 1 kapsamında, İsteklilerin İdare eşliğinde yerinde keşif yapması, keşif sonucu "Yer Gördü" Belgesinin düzenlenmesi ve teklifin ek olarak İdare’ye sunulması gerekmektedir. Ek 5 Teknik Şartnamenin, Lot 3: 50 kVA Standby Çıkış Gücünde Otomatik ve Ses İzolasyon Kabinli Dizel Jeneratör Grubu Bölümünde belirtildiği üzere tedarik edilecek jeneratörün tesisat projesinde belirtildiği şekilde kablolaması işbu ihale kapsamındadır. |