## Sayfa1
KAPSAM | PARAMETRE ADI | METOT ADI | METOT NUMARASI VE TARİHİ
Fiziksel Etkenler | Termal Konfor Ölçümü | Orta Dereceli Termal Ortamlar PMV Ve PPD İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi | TS EN ISO 7730 : 25.04.2006
Fiziksel Etkenler | Termal Konfor Ölçümü | Isıl çevrenin ergonomisi - Giydirilmiş yalıtım (ıreq) ve yerel soğutma etkilerinin kullanıldığı soğuk gerilmenin tayini ve yorumlanması | TS EN ISO 11079:09.04.2009
Fiziksel Etkenler | Termal Konfor Ölçümü | Termal çevrenin ergonomisi - WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesi | TS EN ISO 7243 :18.12.2017
Fiziksel Etkenler | El-kol titreşim maruziyet ölçümü | Mekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel kurallar | TS EN ISO5349-1:27.12.2005
Fiziksel Etkenler | El-kol titreşim maruziyet ölçümü | Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi - bölüm 2 : İş yerlerinde ölçme yapmak için pratik kılavuz | TS EN ISO 5349-2:29.04.2004
Fiziksel Etkenler | Tüm vücut titreşim maruziyet ölçümü | Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması | TS EN 1032+A1: 22.11.2011
Fiziksel Etkenler | Tüm vücut titreşim maruziyet ölçümü | Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar | TS ISO 2631-1:25.04.2013
Fiziksel Etkenker | Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü | Akustik-Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi- Mühendislik yöntemi | TS EN ISO 9612 :29.06.2009
Fiziksel Etkenler | Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü | Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini | TS 2607 ISO 1999:12.04.2005
Fiziksel Etkenler | İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü | Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini | TS EN ISO 11201:14.06.2012
Fiziksel Etkenler | İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü | Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini | TS EN ISO 11202 :05.06.2012
Fiziksel Etkenler | İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü | Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini | TS EN ISO 11204:12.04.2012
Fiziksel Etkenler | İşyeri Ortamı Gürültü ölçümü | Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini | TS ISO 1996-2:26.03.2009
Fiziksel Etkenler | Aydınlatma Ölçümü | İşyerlerinde Aydınlatma Seviyesinin Ölçülmesi Measurement of Lighting Levels in the Work Place | COHSR-928-1-IPG-039:10.2009
Fiziksel Etkenler | Elektromanyetik Alan Maruziyet Ölçümü | İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard | TS EN 50413 :19.01.2010
Kimyasal Etkenler | Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) | İşyeri havası - Tanecik hâlindeki kurşun ve kurşun bileşiklerinin tayini - Alevli veya elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik metot | TS ISO 8518:25.04.2006
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | İş yeri havası - Havadaki tanecikli maddelerde metaller ve yarı metallerin endüktif olarak eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometresi ile tayini - Bölüm 1: Numune alma | TS ISO 15202-1:27.08.2015
|  | İş yeri havası - Havadaki tanecikli maddelerde metaller ve yarı metallerin endüktif olarak eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometresi ile tayini - Bölüm 2: Numune hazırlama | TS ISO 15202-2:27.08.2015
|  | Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma mass spectrometry | ISO 30011:2010
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | ELEMENTS by ICP (Nitric/Perchloric Acid Ashing) | NIOSH 7300:15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | Elements by ICP (Aqua Regia Ashing) | NIOSH 7301:15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | Elements by ICP (Microwave Digestion) | NIOSH 7302:21.07.2004
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | Standard Test Method for Determination of Elements in Airborne Particulate Matter by Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry | ASTM D 7439:2014
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | Standard Test Method for Determination of Metals and Metalloids in Airborne Particulate Matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) | ASTM D 7035:2016
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | Metal & Metalloid Particulates In Workplace Atmospheres (Atomic Absorption | OSHA ID-121:02.2002
Kimyasal Etkenler | Solunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı) | General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust | MDHS 14/3:02.2000
Kimyasal Etkenler | Toplam Toz Konsantrasyonu Tayini(kşisel ve işyeri ortamı) | General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust | MDHS 14/3:02.2000
Kimyasal Etkenler | Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Tayini | Standard Test MethodForRespirableDustİnWorkplaceAtmospheres Using CycloneSamplers | ASTM D4532:2015
Kimyasal Etkenler | Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu Tayini | PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED, TOTAL | NIOSH0500:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Tayini | PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED, RESPIRABLE | NIOSH 0600:15.01.1998
Kimyasal Etkenler | İşyeri Ortam Havasında Süspansiyon Halinde Bulunan Maddelerin Konsantrasyonu Tayini | Workplace exposure. Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring. Evaluation of airborne particle concentrations using photometers(Optik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları- Havada süspansiyon halinde bulunan madde miktarının tayini) | CEN TR 16013-3:10.2012
Kimyasal Etkenler | İşyeri Havası Aerosol Konsantrasyonu Tayini | İş yeri havası- Solunabilen torasik ve akciğerlere ulaşabilen aeresol kesirlerden numune alma kılavuzu(WORKPLACE ATMOSPHERES - GUIDANCE FOR SAMPLING OF INHALABLE, THORACIC AND RESPIRABLE AEROSOL FRACTIONS) | TS CEN/TR 15230:16.02.2006
Kimyasal Etkenler | Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | İşyeri hava kalitesi-Uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-Bölüm 1: Pompa ile numune alma yöntemi | TS ISO 16200-1 :05.03.2003
Kimyasal Etkenler | Renk karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini | Standard Practice for Measuring the Concentration of Toxic Gases or Vapors Using Detector Tubes | ASTM D 4490-96:2016
Kimyasal Etkenler | Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Formaldehyde by VIS | NIOSH NMAM 3500:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Hydrogen Cyanide | NIOSH NMAM 6010:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Amonyak konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Ammonia | NIOSH NMAM 6015:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Süspansiyon Halde Bulunan Madde Miktarı Tayini | Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini | TS 2361:28.04.1976
Kimyasal Etkenler | Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve işyeri ortamı) | Elements By ICP(Hot Block/HCl/HNO3 Digestion) | NIOSH-NMAM 7303:15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Oksijen Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | Oxygen | NIOSH 6601:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Yanıcı ve Zehirli Gazların Konsantrasyonu Tayini:Karbonmonoksit (kişisel ve işyeri ortamı) | Carbon Monoxide | NIOSH 6604:15.05.1996
Kimyasal Etkenler | Havadaki Yanıcı ve Zehirli Gazların Konsantrasyonu Tayini: Metan, Hidrojen Sülfür (kişisel ve işyeri ortamı) | Ortam Havasında Bulunan Gaz Konsantrasyonlarının Portatif Gaz Ölçüm Cihazıyla Tayini | İşletme İçi Metot
Kimyasal Etkenler | Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Standard Practice for Sampling Atmospheres to Collect Organic Compound Vapors (Activated Charcoal Tube Adsorption Method) + Standard Practicefor Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube Adsorption Method | ASTM D 3686-13 + ASTM D 3687- 07 (reapproved 2012)
Kimyasal Etkenler | Havadaki Karbon Karası Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Carbon Black | NIOSH 5000 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Toplam Metal İşleme Sıvıları Aerosol Konsantrasyonu Tayini | Metalworking Fluides (MWF) All Categories | NIOSH 5524:29.04.2014
Kimyasal Etkenler | Havadaki Kalsiyum ve Bileşiklerinin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Calcium and Compounds as Ca | NIOSH 7020:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Kauçuk Proses Tozu ve Kauçuk Dumanı Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Determination of Rubber Process Dust and Rubberfume (Measured as Cyclohexane-Soluble Material) in Air | MDHS 47/2 : 06.1999
Kimyasal Etkenler | Havadaki Bakır Tozu ve Dumanı Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Copper (Dust and Fume) | NIOH 7029:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Çinko ve Bileşiklerinin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Zinc and Compounds, as Zn | NIOSH 7030 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Kadmiyum ve Bileşiklerinin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Cadmium and Compounds, as Cd | NIOSH 7048 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Krom+6 Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Choromium, Hexavalent | NIOSH 7600:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Civa Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı | Mercury | NIOSH 6009:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri | Hydrogen Cyanide | NIOSH 6010 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Azot Oksit ve Azot Dioksit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Nitric Oxide and Nitrogen Dioxide | NIOSH 6014:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Organik Buharların Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Organic Vapours | OSHA 07 : 05.2000
Kimyasal Etkenler | Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Volatile Organic Compounds in Air Laboratory Method Using Pumped Solid Sorbent Tubes, Solvent Desorption and Gas Chromatography | MDHS 96/4 : 03.2000
Kimyasal Etkenler | Havadaki β-Chloroprene Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | β-Chloroprene | NIOSH 1002 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Halojenli Hidrokarbonların Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Hydrocarbons, Halogenated | NIOSH 1003 : 15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Esterlerin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Esters 1 | NIOSH 1450 : 15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Hidrokarbon Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Hydrocarbons, Bp 36°-216 °C | NIOSH 1500 : 15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Asetik Asit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Acetic Acid | NIOSH 1603 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Akrilonitril Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Acrylonitrile | NIOSH 1604 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Anilin, O-Toluidin, Nitrobenzen Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | ANILINE, o-TOLUIDINE, AND NITROBENZENE | NIOSH 2017 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler | Havadaki Resorcinol Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Resorcinol | NIOSH 5701 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler | Havadaki Kresol İzomerleri ve Fenol Konsantrasyonu Tayini(Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) | Cresol (all isomers) and Phenol | NIOSH 2546 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki PAH Bileşikleri Konsantrasyonu Tayini (Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons by GC | NIOSH 5515 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Asfalt Tozu Konsantrasyonu Tayini (Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) | Benzene-Soluble Fraction and Total Particulate (Asphalt Dust) | NIOSH 5042 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler | Havadaki Fosfin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel Maruziyet ve İşyeri Ortamı) | Phospine | NIOSH 6002 : 15.01.1998
Kimyasal Etkenler | Havadaki Glikol Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Glycols | NIOSH 5523 : 15.05.1996
Kimyasal Etkenler | Havadaki Dimetilacetamid Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Dimethylacetamide | NIOSH 2004: 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı) | Formaldehyde by GC | NIOSH 2541: 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı) | Crystalline silica in respirable airborne dust | MDHS 101:02.2015
Kimyasal Etkenler | Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İş Yeri Ortamı) | Silica, crystalline, by IR (KBr Pellet) | NIOSH NMAM 7602:15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Havadaki Alkali Tozların Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Cresol (all isomers) and Phenol | NIOSH 7401 : 15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı) | Volatile Acids By Ion Chromatography((Hydrogen Chloride, Hydrogen Bromide, Nitric Acid) | NIOSH 7907:20.05.2014
Kimyasal Etkenler | Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı) | NON-VOLATILE ACIDS (Sulfuric Acid and Phosphoric Acid) | NIOSH 7908:10.05.2014
Kimyasal Etkenler | Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı | PARTICULATE FLUORIDES and HYDROFLUORIC ACID by Ion Chromatography | NIOSH 7906:20.05.2014
Kimyasal Etkenler | Toplam Aerosol Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols | MDHS 14/4:06.2014
Kimyasal Etkenler | Solunabilir Aerosol konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols | MDHS 14/4:06.2014
Kimyasal Etkenler | Torasik Aerosol Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) | General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols | MDHS 14/4:06.2014
Kimyasa Etkenler | Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyerei ortamı) | Fibres Air: Sampling and Evaluation of by Phase Contrast Microscopy | HSG 248 A1:2005
Kimyasal Etkenler | Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyerei ortamı) | ASBESTOS and OTHER FIBERS by PCM | NIOSH 7400:15.08.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Formaldehyde | OSHA 1007:May 2005
Kimyasal Etkenler | Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Formaldehyde | MDHS 78:06.1994
Kimyasal Etkenler | Havadaki Alkollerin Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı) | Alcohols Combined | NIOSH 1405: 15.03.2003
Kimyasal Etkenler | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | Asbstos İn Bulk Materails: sampling and Identification by Polarised Light Microscopy (PLM) | HSG 248 A2:2005
Kimyasal Etkenler | Katı Numunede Asbest Tür Tayini | ASBESTOS (bulk) by PLM | NIOSH 9002:15.08.1994
Biyolojik Etkenler | Havadaki Mikroorganizmaların Toplam ve Kültürü Yapılabilir Mikatrının Tayin Edilmesi | İşyeri Havası:Havadaki Mikroorganizmalar ve Endotoksin Ölçmeleri İçin Kılavuz | TS EN 13098:30.04.2003
Biyolojik Etkenler | Havadaki Bakteri, Küf ve MayaKonsantrasyonu Tayini(kişisel ve işyeri ortamı) | BIOAEROSOL SAMPLING (Indoor Air) | NIOSH 0800:15.06.1998